## Hoja1
Caiet de sarcini
privind efectuarea lucrărilor de montaj a retelelor electrice interioare
la obiectul B.C. „ProCredit Bank” S.A., Filiala din or. Balti
№ | 1. Materiale | unit. de mas. | cantit. | Pret pe u/m, lei | Total, lei
Panou de distribute general PDG
1 | Panou de distributie 96 module IP30 Schneider-Electric | buc | 1
2 | Separator de sarcină 3P 100A Schneider-Electric | buc | 1
3 | Bloc de distribuție IEK РБД-125A 70.5 x 29 x 47 mm 125 A 660 V Schneider-Electric | buc | 3
4 | Descărcător debroșabil Clasa II, 3P, In-20kA, 400V Schneider-Electric | buc | 1
5 | Contor conexiune directa pe bara DIN 380V, 100A Huabang | buc | 1
6 | Întrerupător automat 3P C 63A Schneider-Electric | buc | 1
7 | Întrerupător automat 3P C 40A Schneider-Electric | buc | 2
8 | Întrerupător automat 3P C 25A Schneider-Electric | buc | 1
9 | Întrerupător automat 3P C 20A Schneider-Electric | buc | 2
10 | Întrerupător automat 1P C 32A Schneider-Electric | buc | 3
11 | Contactor 3P 40A 3NO Schneider-Electric | buc | 1
12 | Separator de sarcina basculant 3P 63A Schneider-Electric | buc | 1
13 | Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru | buc | 1
14 | Panou de distribute ventilare PDV
15 | Panou de distributie 48 module IP30 Schneider-Electric | buc | 1
16 | Separator de sarcină 3P 100A Schneider-Electric | buc | 1
17 | Bloc de distribuție 125A 70.5 x 29 x 47 mm 125 A 660 V Schneider-Electric | buc | 3
18 | Întrerupător automat 3P C 63A Schneider-Electric | buc | 1
19 | Întrerupător automat 3P C 40A Schneider-Electric | buc | 2
20 | Întrerupător automat 3P C 25A Schneider-Electric | buc | 3
21 | Întrerupător automat 3P C 20A Schneider-Electric | buc | 3
22 | Întrerupător automat 1P C 32A Schneider-Electric | buc | 1
23 | Contactor 3P 40A 3NO Schneider-Electric | buc | 1
24 | Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru | buc | 1
25 | Panou de distribute forta PDF
26 | Panou de distributie 48 module IP30 Schneider-Electric | buc | 1
27 | Separator de sarcină 3P 63A Schneider-Electric | buc | 1
28 | Bloc de distribuție 125A 70.5 x 29 x 47 mm 125 A 660 V Schneider-Electric | buc | 3
29 | Intrerupator automat diferential 2P C16 30mA Schneider-Electric | buc | 20
30 | Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru | buc | 1
31 | Panou de distribute iluminat PDI
32 | Panou de distributie 36 module IP30 Schneider-Electric | buc | 1
33 | Separator de sarcină 3P 40A Schneider-Electric | buc | 1
34 | Bloc de distribuție 125A 70.5 x 29 x 47 mm 125 A 660 V Schneider-Electric | buc | 3
35 | Intrerupator automat diferential 2P B10 30mA Schneider-Electric | buc | 3
36 | Releu de timp electronic 2Module Schneider-Electric | buc | 2
37 | Contactor 1P 25A 220V Schneider-Electric | buc | 2
38 | Intrerupator automat 1P B 6A Schneider-Electric | buc | 8
39 | Intrerupator automat 1P B 10A Schneider-Electric | buc | 12
40 | Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru | buc | 1
41 | Panou de distributie avarie PDA
42 | Panou de distributie 24 module IP30 Schneider-Electric | buc | 1
43 | Separator de sarcină 3P 20A Schneider-Electric | buc | 1
44 | Întrerupător automat 1P B 6A Schneider-Electric | buc | 6
45 | Întrerupător automat 1P C 16A Schneider-Electric | buc | 3
46 | Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru | buc | 1
47 | Panou de distributie bancomate PD ATM (server)
48 | Panou de distributie 24 module plastic exterior IP 30 Schneider-Electric | buc | 1
49 | Separator de sarcină (BH) 2P 32A Schneider-Electric | buc | 1
50 | Bloc de distribuție 125A 70.5 x 29 x 47 mm 125 A 660 V Schneider-Electric | buc | 3
51 | Intrerupator de sarcina basculant 2P 40A Schneider-Electric | buc | 1
52 | Intrerupator automat diferential 2P C16 30mA Schneider-Electric | buc | 6
53 | Întrerupător automat 1P C 16A Schneider-Electric | buc | 2
54 | Intrerupator automat 1P C 25A Schneider-Electric | buc | 2
55 | Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru | buc | 1
56 | Productia de cablu
57 | Cablu VVGng-LS 5*10mm2 | m | 35
58 | Cablu VVGng-LS 5*6mm2 | m | 120
59 | Cablu VVGng-LS 5*4mm2 | m | 250
60 | Cablu VVGng-LS 3*6mm2 | m | 80
61 | Cablu VVGng-LS 3*4mm2 | m | 50
62 | Cablu VVGng-LS 3*2,5mm2 | m | 1455
63 | Cablu VVGng-LS 3*1,5mm2 | m | 1950
64 | Cablu VVGng-FRLS 3*2,5mm2 | m | 25
65 | Cablu VVGng-FRLS 3*1,5mm2 | m | 450
66 | Fir PV3 16mm2 | m | 25
67 | Fir PV3 10mm2 | m | 80
68 | Fir PV3 6mm2 | m | 140
69 | Fir PV3 4mm2 | m | 40
70 | Fir PV3 2,5mm2 | m | 15
71 | Tevi si jgheaburi
72 | Tub gofrat D=16mm 750N HF | m | 1450
73 | Tub gofrat metalic izolat D=16mm cu sirma | m | 640
74 | Tub gofrat metalic izolat D=32mm cu sirma | m | 45
75 | Cablu canal 100*60*2000mm DKS | m | 20
76 | Cablu canal 80*40*2000mm DKS | m | 20
77 | Teava PVC halogen free D16 mm | m | 250
78 | Teava PVC halogen free D20 mm | m | 50
79 | Cot PVC 90gr. D=16mm | buc | 250
80 | Cot PVC 90gr. D=20mm | buc | 25
81 | Clipse plastic D20 mm | buc | 45
82 | Clipse plastic D16 mm | buc | 1380
83 | Mufa plastic D16 mm | buc | 60
84 | Jgeab metalic 200x50x2000 neperforat zincat | m | 118
85 | Profil perforat C 27 x 18 x 2000 mm Oțel zincat | m | 100
86 | Tija filetata M8 | m | 400
87 | Ancher M8 | buc | 400
88 | Echipament pentru Iluminat
89 | Linear light LMX-5070-M 40W, 4000Lm, 4000K, 50*70mm , L-1200mm LEDMARKET | buc | 41
90 | Linear light LMX-5070-M 40W, 4000Lm, 4000K, 50*70mm , L-1200mm cu acumulator autonomine 1,5h LEDMARKET | buc | 7
91 | Linear Light LMX-5575-M, 65W, 4000-4500K, Black, 55*75mm, L=2400mm LEDMARKET | buc | 5
92 | Sina aplicabila 2Wires 1,2 m/pcs Black WJ-D02-2 -1 buc LEDMARKET | buc | 1
93 | Proiector pe sina Treck Round track light 10W, 4000K HQ-D371 43*240 black LEDMARKET | buc | 2
94 | Corp de iluminat cu LED încastrat pentru gips-carton L=3600mm 4000K LEDMARKET | buc | 2
95 | Corp de iluminat cu LED încastrat pentru gips-carton L=240mm 4000K LEDMARKET | buc | 4
96 | Corp de iluminat – LED 600x600mm,45W, 4000K, LEDMARKET | buc | 4
97 | Iluminator ieșire de urgență Schneider-Electric OVA38464E 230 V EXIT | buc | 3
98 | Corp de iluminat de avarie autoniomie 1,5h | buc | 4
99 | Prize si intrerupatoare
100 | Bloc multipriza 4x2P+PE Schneider-Electric | buc | 12
101 | Priza internă 2P+PE 16A Schneider-Electric | buc | 73
102 | Întrerupător cu 2 clape intern Schneider-Electric | buc | 7
103 | Întrerupător cu 1 clapa intern Schneider-Electric | buc | 13
104 | Fișă 2P+N 16 A 250 V | buc | 12
105 | Ramă pentru prize si intrerupatoare Schneider-Electric unitara | buc | 27
106 | Ramă pentru prize si intrerupatoare Schneider-Electric dubla | buc | 22
107 | Ramă pentru prize si intrerupatoare Schneider-Electric triple | buc | 2
108 | Ramă pentru prize si intrerupatoare Schneider-Electric 4 locuri | buc | 5
109 | Priza fixa 3P, 32A IP54 | buc | 1
110 | Fisa mobila 3P, 32A IP54 | buc | 1
111 | Canal pentru cabluri, flexibil | buc | 2
112 | Accesorii
113 | Cutii de distributie exterioara 100*100mm , IP 54 Schneider-Electric | buc | 150
114 | Cutie de distributie 60*40mm rotunde IP54 Schneider-Electric | buc | 61
115 | Cutie de distributie 80mm rotunde interioare cu capac Schneider-Electric | buc | 60
116 | Cleme Forbox 6mm | buc | 230
117 | Cleme Forbox 4mm | buc | 189
118 | Conector Wago 3P | buc | 550
119 | Conector Wago 2P | buc | 250
120 | Conector Wago 5P | buc | 280
121 | Cutie pentru priza si intrerupatoare 65x45 gipscarton Schneider-Electric | buc | 91
122 | Capac alb pentru doze D-68 | buc | 2
123 | Piulita zincata M8 | kg | 6
124 | Piulita zincata M6 | kg | 6
125 | Saiba zincata marita M8 | kg | 6
126 | Saiba zincata marita M6 | kg | 6
127 | Bulon cu cap hexagonal zincat M6 L-20mm | kg | 6
128 | Lucrari de constructie
129 | Executare perforare diamantata | cm | 200
130 | Executare nisa in perete de GSK pentru montarea panoului 2000*1000mm | buc | 1
131 | Executare gauri in pereti de beton cu D pina la 40mm | buc | 3
132 | Executare gauri pentru doze prize in perete de gips | buc | 91
133 | Executare gauri pentru corp de iluminat in gips carton/armstrong | buc | 18
134 | Executare gauri pentru cutii distributie D-80mm | buc | 60
135 | Executare gauri in pereti de gipscarton pentru trecerea cablurilor | buc | 100
136 | Executare canal in perete pina la 30mm | m | 15
137 | Astupare strobe 30*30mm | m | 15
138 | Laborator electrotehnic care cuprinde urmatoarele masurari
139 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV | compl. | 1
140 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"
141 | Проверка автоматических выключателей на срабатывание по току (Трехполюсный выключатель до 50 А)
142 | Verificarea acționării protecției a întrerupătorului automat (întrerupător monopolar)
143 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint
144 | Asigurarea santier
145 | Panou de distributie pe stativ pentru santier dotat cu intrerupatoare atuomate diferentiale care asigura protectia a 5 prize 220V si 2 prize 400V precum si Iluminatul santierului | compl | 1
146 | Iluminat pentru santier | compl | 1
Total Lucrări
Cheltuieli directe
Asigurarea socială
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli de regie
Total
Rentabilitatea
Total
Cheltuieli de deplasare
Cheltuieli de cazare
Total
TVA
TOTAL